Заполните любым удобным Вам способом и отправьте нам

**Опросный лист**

**ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД**

1. **Реквизиты предприятия:**
* наименование ………………………………………………………………………………………
* адрес …………………………………………………………………………………………………
* телефоны …………………………………………………………………………………………...
* факс ………………………………………………………………………………………………….
* e-mail ………………………………………………………………………………………………..
* другие данные: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

1. **Контактное лицо**
* Ф. И. О.: ……………………………………………………………………………………………..
* Занимаемая должность ………………………………………………………………………….

|  |
| --- |
| Средняя температура воздуха в зимний период……………………………………………………… |
| Минимальная температура воздуха за пять дней в зимний период………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Система канализации** |
| 1.1 | Общесплавная |
| 1.2  | Полная раздельная |
| 1.3 | Неполная раздельная |
| 1.4 | Полураздельная |

**Продолжение опроса на следующей странице**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 2. | **Характеристика сточных вод** |
| 2.1 | *Расход стока*  |  |  |
| Максимальный  | м3/сут. |  |
| Средний | м3/сут |  |
| 2.2 | *Режим сброса* | Равномерный | час/сут. |  |
| Неравномерный | час/сут. |  |
| Пиковый | час/сут. |  |
| Продолжительность пикового сброса | час/сут. |  |
| 2.3 | Температура стока | оС |  |
| 2.4 | рН |  |  |
| 2.5 | ХПК | мг/л |  |
| 2.6 | БПК5 | мг/л |  |
| 2.7 | взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 2.8 | общий органический углерод | мг/л |  |
| 2.9 | азот | мг/л |  |
|  | * общий
 |  |  |
|  | * органический
 |  |  |
|  | * аммонийный
 |  |  |
|  | * нитратный
 |  |  |
|  | * нитритный
 |  |  |
| 2.10 | фосфор/фосфаты | мг/л |  |

продолжение таблицы на следующей странице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Фенол | мг/л |  |
| 2.12 | Регенерационные растворы водоподготовительных установок | м3 |  |
| 2.13 | Хлориды | мг/л |  |
| 2.14 | Жиры | мг/л  |  |
| 2.15 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| 3. | **Требования к очищенной воде** |  |  |
| 3.1 | БПК5 | мг/л |  |
| 3.2 | взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 3.3 | фосфор/фосфаты | мг/л |  |
| 3.4 | азот | мг/л |  |
|  | * аммонийный
 |  |  |
|  | * нитритный
 |  |  |
|  | * нитратный
 |  |  |
| 4. | **Дополнительные сведения** |

**В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ:**

1. Генплан с указанием:
2. сетей канализации,
3. выпусков,
4. размещения локальных и общих очистных сооружений.
5. Строительные планы и разрезы помещения при размещении КОС в здании.
6. Экологическое задание с указанием:
7. степени очистки по всем контролируемым показателям,
8. условий выпуска очищенного стока.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_